## Лист1
КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии"
"Корпоративный контроль"
Информация о закупках: отчетный период июль 2023
Контрольный орган: министерство финансов Кировской области, 610019, г.Киров, ул.Карла Либкнехта, 69, телефоны: (8332) 208-413,208-486
Номер закупки | Наименование объекта закупки | Количество поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги | Единица измерения | Срок поставки товара/оказания услуг | Начальная (максимальная) цена контракта | Дата заключения контракта | Наименование поставщика | Цена контракта | Цена единицы товара | Срок исполнения контракта
0340200003323007939 | поставка медицинских изделий (Скальпель, одноразового использования) |  |  | 10 дней | 242060 | 2023-07-03 | ООО "МЕДИЦИНА-1" | 148140.72 |  | 2025-03-31
| Скальпель, одноразового использования | 9000 | шт | [5 empty] | 11.4
|  | 1000 | [6 empty] | 11.34
| Скальпель, одноразового использования | 2988 | шт | [5 empty] | 11.4
|  | 12 | [6 empty] | 11.46
0340200003323008017-1 | техническое обслуживание лабораторного оборудования |  |  | в соотв. с ТЗ | 4390548 | 2023-07-03 | ООО "ГЕБОРГЕНХАЙТ МЕДИЦИНТЕХНИК" | 4390548 |  | 2024-12-31
| Контроль технического состояния анализатора Sysmex XN 1000i | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 8000
| Проведение технического обслуживания анализатора Sysmex XN 1000i | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 508000
| Контроль технического состояния анализатора Roche Cobas e 411 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 8000
| Проведение полугодового технического обслуживания анализатора Roche Cobas e 411 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 90000
| Проведение технического обслуживания анализатора Roche Cobas e 411 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 120000
| Контроль технического состояния анализатора Erba Mago 4 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 3000
| Проведение технического обслуживания анализатора Erba Mago 4 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 61000
| Контроль технического состояния анализатора Roche Cobas c 311 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 8000
| Проведение полугодового технического обслуживания анализатора Roche Cobas c 311 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 159000
| Проведение технического обслуживания анализатора Roche Cobas c 311 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 324000
| Замена лампы фотометрической анализатора Roche Cobas c 311 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 38340
| Контроль технического состояния анализатора Sysmex CA-50 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 2500
| Проведение технического обслуживания анализатора Sysmex CA-50 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 27750
| Контроль технического состояния анализатора Sapphire-400 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 5000
| Проведение технического обслуживания анализатора Sapphire-400 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 295780
| Замена клапана Check Valve анализатора Sapphire-400 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 18790
| Замена клапана помпы анализатора Sapphire-400 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 11400
| Замена лампы фотометрической анализатора Sapphire-401 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 55724
| Контроль технического состояния анализатора Medica EasyStat | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 1000
| Проведение полугодового технического обслуживания анализатора Medica EasyStat | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 7000
| Замена трубки перистальтического насоса анализатора Medica EasyStat | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 23750
| Контроль технического состояния анализатора Roche Cobas b221 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 3000
| Проведение технического обслуживания анализатора Roche Cobas b221 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 168630
| Контроль технического состояния анализатора Mindray BC5300 5dif | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 3000
| Проведение технического обслуживания анализатора Mindray BC5300 5dif | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 67000
| Контроль технического состояния анализатора Sed Rate Screener 20/II | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 2000
| Контроль технического состояния анализатора Sysmex CS-2000i | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 8000
| Проведение технического обслуживания анализатора Sysmex CS-2000i | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 176000
| Замена лампы фотометрической анализатора Sysmex CS-2000i | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 50130
| Контроль технического состояния фотометра Dynex PR 2100 Microplate Reader МRХ с промывателем микропланшетов Dynex MRW | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 1000
| Проведение технического обслуживания фотометра Dynex PR 2100 Microplate Reader МRХ с промывателем микропланшетов Dynex MRW | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 8000
| Замена помпы промывателя микропланшета фотометра Dynex PR 2100 Microplate Reader МRХ с промывателем микропланшетов Dynex MRW | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 33750
| Контроль технического состояния аппарата для окрашивания препаратов Thermo Fisher Scientific Varistain Gemini AS (GT6370H1909) | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 2000
| Проведение технического обслуживания аппарата для окрашивания препаратов Thermo Fisher Scientific Varistain Gemini AS (GT6370H1909) | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 39250
| Контроль технического состояния аппарата для окрашивания препаратов Thermo Fisher Scientific Varistain Gemini AS (GT6474H20001) | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 2000
| Проведение технического обслуживания аппарата для окрашивания препаратов Thermo Fisher Scientific Varistain Gemini AS (GT6474H20001) | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 39000
| Контроль технического состояния аппарата для окрашивания препаратов Thermo Fisher Scientific Varistain Gemini AS (GT6460H1912) | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 2000
| Проведение технического обслуживания аппарата для окрашивания препаратов Thermo Fisher Scientific Varistain Gemini AS (GT6460H1912) | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 39000
| Контроль технического состояния анализатора глюкозы, лактата и гемоглобина Super Gl compact. "Dr. Muller Geratebau Gmbh» | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 1000
| Проведение полугодового технического обслуживания анализатора глюкозы, лактата и гемоглобина Super Gl compact. "Dr. Muller Geratebau Gmbh» | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 11800
| Контроль параметров на защитную эффективность фильтров тонкой очистки THERMO бокс ламинарный HERAsafe KS-12 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 40280
| Контроль технического состояния фотометра «Микролаб 600» | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния фотометра фотоэлектрический КФК-3-01 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния прибора для электрофореза ПЭФ-3 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния устройства автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ-1б/Пу-1Б | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния термостата воздушный ТВ-20-ПЗ - «К» | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния термостата ТС-1-80 СПУ | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния термостата ТС-1-80 СПУ | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния термостата ТС-1-80 СПУ | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния термостата ТС-1-80 СПУ | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния стерилизатора воздушного ГП-80 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния стерилизатора воздушного ГП-80 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния стерилизатора парового СПВА-75-1-ИН | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Проведение технического обслуживания стерилизатора парового СПВА-75-1-ИН | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 6750
| Контроль технического состояния стерилизатора парового СПВА-75-1-ИН | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Проведение технического обслуживания стерилизатора парового СПВА-75-1-ИН | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 6750
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния микроскопа бинокулярного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 444
| Контроль технического состояния шейкера инкубатора планшеточного | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния мультиреагентного вошера | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 600
| Контроль технического состояния центрифуги лабораторной | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 650
| Контроль технического состояния центрифуги лабораторной | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 650
| Контроль технического состояния центрифуги лабораторной | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 650
| Контроль технического состояния центрифуги лабораторной | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 650
| Контроль технического состояния центрифуги лабораторной | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 650
| Контроль технического состояния центрифуги лабораторной | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 650
| Контроль технического состояния центрифуги лабораторной | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 650
| Контроль технического состояния центрифуги лабораторной | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 650
| Контроль технического состояния шкафа вытяжного ШВ-«Ламинар-С»-1,5 LS | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 1200
| Контроль технического состояния бокса абактерилальной воздушной среды БАВ –«Ламинар-С»-1,2 | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 1200
| Проведение ежеквартального технического обслуживания установки водоподготовки УВОИ-«М-Ф» «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ» | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 42710
| Проведение ежеквартального технического обслуживания установки водоподготовки УВОИ-«М-Ф» «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ» | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 42710
| Контроль технического состояния анализатора мочи автоматический LAURA XL | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 1200
| Проведение квартального технического обслуживания анализатора мочи автоматический LAURA XL | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 98000
| Контроль технического состояния счетчика лейкоцитарной формулы «Лидер-01» | 1 | усл.ед. | [5 empty] | 250
0340200003323008187 | материалы для ремонта (диск отрезной) |  |  | 10 дней | 60000 | 2023-07-03 | ИП Тевосян Асмик Айковна | 22500 |  | 2024-06-30
|  | 790 | шт | [5 empty] | 28.13
|  | 10 | [6 empty] | 27.73
0340200003323008069-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Доцетаксел) |  |  | 10 дней | 31700812.5 | 2023-07-03 | ООО «ИРВИН 2» | 31542296.5 |  | 2025-06-30
| ДОЦЕТАКСЕЛ | 363 | мл | [5 empty] | 2227.17
| Доцетаксел-Фарм-Синтез | 362 | [6 empty] | 2227.17
| Таутакс® | 363 | [6 empty] | 2227.17
| ДОЦЕТАКСЕЛ-ПРОМОМЕД | 362 | [6 empty] | 2227.17
| ДОЦЕТАКСЕЛ | 628 | [6 empty] | 2264.68
| Доцетаксел-Фарм-Синтез | 624 | [6 empty] | 2264.68
| Таутакс® | 624 | [6 empty] | 2264.68
| ДОЦЕТАКСЕЛ-ПРОМОМЕД | 624 | [6 empty] | 2264.68
| Доцетаксел-Фарм-Синтез | 2500 | [6 empty] | 2265.12
| ДОЦЕТАКСЕЛ-ПРОМОМЕД | 2500 | [6 empty] | 2265.12
| ДОЦЕТАКСЕЛ | 2500 | [6 empty] | 2265.12
| Таутакс® | 2500 | [6 empty] | 2265.12
0340200003323008193-1 | спальные основания |  |  | 30 дней | 405684.58 | 2023-07-03 | ООО «ТЕКСПОЛИМЕР» | 405684.58 |  | 2024-12-31
| Спальное основание | 14 | Шт | [5 empty] | 19829.12
| Спальное основание | 1 | Шт | [5 empty] | 19126.25
| Спальное основание | 5 | Шт | [5 empty] | 21790.13
0340200003323008280-1 | мягкий инвентарь |  |  | 30 дней | 28099.56 | 2023-07-03 | ООО «ТЕКСПОЛИМЕР» | 28099.56 |  | 2023-12-31
| Изделие со специальным покрытием для защиты оборудования | 1 | Шт | [5 empty] | 3130.11
| Изделие со специальным покрытием | 10 | Шт | [5 empty] | 2262.07
| Изделие со специальным покрытием | 5 | Шт | [5 empty] | 469.75
0340200003323008132 | поставка медицинских изделий (лейкопластыри) |  |  | 10 дней | 1497942 | 2023-07-04 | ООО «Эталон СТК» | 1351264.68 |  | 2025-03-31
| Лейкопластырь для поверхностных ран | 25000 | шт. | [5 empty] | 33.18
| Лейкопластырь для поверхностных ран | 30000 | шт. | [5 empty] | 10.26
| Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | 900 | шт. | [5 empty] | 41.3
| Лейкопластырь для поверхностных ран | 198 | шт. | [5 empty] | 17.19
|  | 2 | [6 empty] | 17.03
| Лейкопластырь для поверхностных ран | 1000 | шт. | [5 empty] | 23.77
| Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | 1800 | шт. | [5 empty] | 10.27
| Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | 2700 | шт. | [5 empty] | 31.38
| Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | 800 | шт. | [5 empty] | 51.48
|  | 100 | [6 empty] | 51.91
0340200003323008140-1 | поставка лекарственных препаратов для медицинского применения |  |  | 10 дней | 1195424 | 2023-07-03 | ООО «ФармХимКомплект» | 1195424 |  | 2025-06-30
| Этанол медицинский | 360000 | мл | [5 empty] | 0.09
| Хлоргексидин | 990000 | [6 empty] | 0.12
| Перекись водорода | 320000 | [6 empty] | 0.07
| Перекись водорода | 720000 | [6 empty] | 0.0768
| Йодопирон | 480000 | [6 empty] | 2.0048
| Аммиак | 7680 | [6 empty] | 0.55
0340200003323008475-1 | поставка реагентов для автоматического коагулометрического анализатора CS-2000i Sysmex Corporation |  |  | 30 дней | 1499260 | 2023-07-07 | ООО «АсТел Групп» | 1499260 |  | 2024-12-31
| Реагент для определения протромбинового времени клоттинговым методом (Ренампластин) по ТУ 21.20.23-066-05595541-2019 в варианте исполнения 2 | 47 | набор | [5 empty] | 3831
| Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени в плазме крови клоттинговым методом (АЧТВ-тест) по ТУ 21.20.23-069-05595541-2020 | 48 | набор | [5 empty] | 3732
| Набор реагентов для определения фибриногена в плазме крови клоттинговым методом (Фибриноген-тест) по ТУ 21.20.23-068-05595541-2020 | 24 | набор | [5 empty] | 9882
| Набор реагентов для определения тромбинового времени (ТРОМБИН-РЕАГЕНТ) по ТУ 9398-012-05595541-2007 | 58 | набор | [5 empty] | 3226
| Набор реагентов для определения активности антитромбина III хромогенным методом (Реахром-ATIII) по ТУ 21.20.23-062-05595541-2017 | 4 | набор | [5 empty] | 3104
| Набор реагентов для определения плазминогена фотометрическим методом (РЕАХРОМ-ПЛАЗМИНОГЕН) по ТУ 9398-270-05595541-2010 | 3 | набор | [5 empty] | 4414
| Набор реагентов для скрининговой оценки нарушений в системе протеина С (Протеин С-скрининг тест) по ТУ 9398-276-05595541-2009 | 2 | набор | [5 empty] | 5728
| Набор реагентов для количественного определения Д-димеров (РеДимер-тест) по ТУ 21.20.23-071-05595541-2020 | 7 | набор | [5 empty] | 76138
| Материал контрольный для количественного определения содержания Д-димеров в плазме крови человека (РеДимер-контроль) по ТУ 21.20.23-064-05595541-2018 | 3 | набор | [5 empty] | 6097
| Плазма контрольная (пул здоровых доноров) (Плазма Н) по ТУ 9398-004-05595541-2009 | 40 | упак | [5 empty] | 3125
| Плазма-калибратор для определения МНО и протромбина по Квику (Протромбин-калибратор) по ТУ 9398-057-05595541-2013 | 2 | набор | [5 empty] | 1210
0340200003323008348-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Натрия хлорид) |  |  | 10 дней | 966000 | 2023-07-10 | ООО «Алгоритм» | 951487.92 |  | 2024-12-31
| Натрия хлорид | 3 005 600 | мл | [5 empty] | 0.2457
| Натрия хлорид | 3 600 000 | мл | [5 empty] | 0.05917
0340200003323008582-1 | поставка медицинских изделий |  |  | 30 дней | 1499000 | 2023-07-10 | ООО «Ю-МЕД» | 1499000 |  | 2025-06-30
| Катетер аспирационный трахеальный | 1 | шт | [5 empty] | 20.93
| Катетер аспирационный трахеальный | 1 | шт | [5 empty] | 20.93
| Катетер аспирационный трахеальный | 1 | шт | [5 empty] | 20.93
| Коннектор трубки/маски дыхательного контура, стерильный | 1 | шт | [5 empty] | 190.42
| Коннектор трубки/маски дыхательного контура | 1 | шт | [5 empty] | 448.73
| Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | 1 | шт | [5 empty] | 188.32
| Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | 1 | шт | [5 empty] | 1445.9
| Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | 1 | шт | [5 empty] | 188.32
| Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | 1 | шт | [5 empty] | 1445.9
| Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | 1 | шт | [5 empty] | 188.32
| Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | 1 | шт | [5 empty] | 1445.9
0340200003323008595-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Цефтазидим+[Авибактам]) | 250000 | мг | 10 дней | 872500 | 2023-07-10 | ООО «Торговый дом БФ» | 870000 | 3.48 | 2025-06-30
0340200003323008663-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Эверолимус) |  |  | 10 дней | 8424208.8 | 2023-07-10 | ООО "Барион" | 8424208.8 |  | 2025-06-30
| ПАФТОРН® | 360 | шт | [5 empty] | 1258.86
| Амеверол | 360 | шт | [5 empty] | 1258.86
| Олирамус® | 360 | шт | [5 empty] | 1258.86
| Амеверол | 1200 | шт | [5 empty] | 1962.4
| ПАФТОРН® | 1200 | шт | [5 empty] | 1962.4
| Олирамус® | 1200 | шт | [5 empty] | 1962.4
0340200003323008316-1 | техническое обслуживание и ремонт радиотерапевтической медицинской системы Elekta с принадлежностями, с заменой запасных частей |  |  | с соотв с тз | 50000000 | 2023-07-10 | ООО "ВРК МЕДСЕРВИС" | 50000000 |  | 2025-06-30
| Техническое обслуживание радиотерапевтической медицинской системы Elekta | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1190000
| Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ICS Cool Energy iC303 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 44625
| Техническое обслуживание и ремонту комплекса контроля радиотерапевтических процедур «Sun Nuclear» с принадлежностями | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1071000
| Ремонт с заменой модуля дистанциометра / SPARES KIT, LASER OPTICAL DIST кат.номер 1502613 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1225068.63
| Ремонт электромагнитного тормоза диафрагмы многолепесткового коллиматора / KIT, SPARES, DIAPHRAGM BRAKEкат.номер 1556287 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 213466.58
| Ремонт с заменой Модуля позиционирования диафрагмы / PCB ASSY, INTERMEDIATE,DIAPHRAGM кат.номер 1505938 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 185931.6
| Ремонт с заменой Электромагнитного тормоза диафрагмы DLG многолепесткового коллиматора / KIT, SPARES, DLG BRAKE кат.номер 1556292 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 224760.06
| Ремонт с заменой Модуля позиционирования диафрагмы / PCB ASSY,INTERMEDIATE,DLG кат.номер 1505510 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 201241.47
| Ремонт с заменой Вентилятора системы охлаждения / ASSY, BRACKET & FAN кат.номер 1018559 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 19293.28
| Ремонт с заменой Модуля рефлекторов / KIT, SPARES, LEAF RUBY кат.номер 1525500 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 92259.08
| Ремонт с заменой Мотора лепестков коллиматора / KIT, SPARES, LEAF MOTOR кат.номер 1534958 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 103440.61
| Ремонт с заменой Шплинта лепестка коллиматора / KIT, SPARES, MOULDED KEYS кат.номер 1016478 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 56194.51
| Ремонт с заменой Модуля индикации состояния стола пациента / PCB ASSEMBLY, LED MK3 кат.номер 1023592 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 75246.89
| Ремонт с заменой Вентилятора системы охлаждения c радиатором / ASSY, 40X40X10MM FAN, HEATSINK кат.номер 1024939 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 41495.4
| Ремонт с заменой Модуля управления движениями стола пациента / FRU, EIM LOGIC CONTROL UNIT кат.номер 1541957 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 859474.07
| Ремонт с заменой Оптической камеры / CAMERA кат.номер 1522883 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 8011642.06
| Ремонт с заменой Зеркала разделителя луча / MIRROR, BEAM SPLIT кат.номер 1010260 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 186639.31
| Ремонт с заменой Майларового зеркала / MIRROR ASSEMBLY, OPTICS кат.номер 1010848 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 343404.43
| Ремонт с заменой Модуля управления многолепесткового коллиматора / PROGRAMMED PCB ASSY, ROUTER кат.номер 1527044 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 556873.78
| Ремонт с заменой Модуля управляющий многолепесткового коллиматора / PCB ASSY,DLG & DIAPHRAGM DRIVE кат.номер 1538489 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 481012.95
| Ремонт с заменой Кабеля видеосигнала / CAMERA CABLE кат.номер 1016850 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 164341.24
| Ремонт с заменой Катода прямого накала / SP KIT CATH FIL CARR ASSY кат.номер 1007897 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 591500.31
| Ремонт с заменой Модуля управления питанием FTM / DESIGN SPEC TWIN 28V 800W PSU кат.номер 1534973 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1482990.57
| Ремонт с заменой Пролетной трубы / SERVICE SLITLESS FLIGHT кат.номер 45133400146 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 3471968.66
| Ремонт с заменой Модуля привода пролетной трубы / FRU KIT, FLIGHT TUBE DRIVE кат.номер 1538261 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1090402.66
| Ремонт с заменой Модуля управления FKP / MRT 13161,SYNERGY FKP ASSEMBLY кат.номер 1517618 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 734154.22
| Ремонт с заменой Модуля движения редуктора / DRIVE, PHASE SHIFT кат.номер 1533046 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 904503.05
| Ремонт с заменой Приводного вала / DRIVESHAFT ASSY. кат.номер 45133302331 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 82732.89
| Ремонт с заменой Ионного насоса / ION PUMP - SPARE кат.номер 1515098 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1865055.68
| Ремонт с заменой Уплотнительной прокладки / SEAL HALL & HALL HV130 кат.номер 261308030112T | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1847.26
| Ремонт с заменой Прокладки / SHIM кат.номер 45133301527 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 16402.44
| Ремонт с заменой Штифта / DOWEL кат.номер 45133301528 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 4803.08
| Ремонт с заменой Волновода руки гентри ускорителя / RF OUTPUT WINDOW кат.номер 1522567 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 2996358.98
| Ремонт с заменой Уплотнительного кольца / SEAL HALL & HALL HV160 кат.номер 261308030168 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1574.37
| Ремонт с заменой Штифта / DOWEL кат.номер 45133301529 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 5092.96
| Ремонт с заменой Входного волновода руки гентри ускорителя / SPARES KIT, RF INPUT WINDOW кат.номер 1513849 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 3330600.23
| Ремонт с заменой Модуля дистанциометра / SPARES KIT, LASER OPTICAL DIST кат.номер 1502613 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1225068.63
| Ремонт с заменой Потенциометра на 20 килоом / POTENTIOMETER,20K,SINGLE кат.номер 4513316441202U | 1 | усл.ед | [5 empty] | 40354.85
| Ремонт с заменой Потенциометра однооборотного / POTENTIOMETER, 20K, 10T кат.номер 4513316442101T | 1 | усл.ед | [5 empty] | 111999.03
| Ремонт с заменой Редуктора и тормозов (задних) / GEARBOX & BRAKE. FRU (REAR) кат.номер 45133302612 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1213393.45
| Ремонт с заменой Редуктора и тормозов (передних) / GEARBOX & BRAKE. FRU (FRONT) кат.номер 45133302611 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1213393.45
| Ремонт с заменой Зубчатого координатного ремня мотора гентри ускорителя / BELT,TIMING,S/SIDED,16-T5/560 кат.номер 451362610003 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 10634.74
| Ремонт с заменой Мотора привода гентри ускорителя / FRU, PANCAKE MOTOR ASSEMBLY кат.номер 1541718 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 418901.37
| Ремонт с заменой Модуля управления приводом / PCB ASSY, UNIVERSAL MOTOR кат.номер 45133903514 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 116426.22
| Ремонт с заменой Модуля управления питания магнетрона / PSU,15V,18A,300W кат.номер 1542929 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1035863.49
| Ремонт с заменой Модуля-мультиплексора / PCB ASSY, 1553 (PROGRAMMED) кат.номер 45133305658 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 202879.82
| Ремонт с заменой Модуля упаравления реле / ROC PCB ASSY кат.номер 1512130 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 194543.15
| Ремонт с заменой Модуля управления блока питания / PCB ASSY, HT PSU CONTROL кат.номер 45133904194 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 151451.3
| Ремонт с заменой Модуля управляющего AI12 / PCB ASSY,AI12 BIT,PROGRAMMED кат.номер 1511862 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 22235.1
| Ремонт с заменой Модуля преобразователя сигнала исходящего / 12 BIT ANALOGUE OUTPUT PCB кат.номер 1010256 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 201948.19
| Ремонт с заменой Аналого-цифрового преобразователя 8 BIT / P.C.B.ASSEMBLY,8-BIT ANALOGUE кат.номер 45133902084 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 171538.36
| Ремонт с заменой Модуля цифрового преобразования / PCB ASSY ICCA-A кат.номер 45133307306 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 167585.94
| Ремонт с заменой Модуль цифрового преобразования / PCB ASSEMBLY ICCA-B кат.номер 45133307307 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 167585.94
| Ремонт с заменой Модуля управления ионного насоса / PSU, ION PUMP кат.номер 1527814 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 2296568.01
| Ремонт с заменой Потенциометра латерального / ASSEMBLY, CABLE POT LATERAL кат.номер 45133411925 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 827424.9
| Ремонт с заменой Микропереключателя / PCB ASSEMBLY, MICROSWITCH кат.номер 1028476 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 11486.4
| Ремонт с заменой Модуля управления питанием / POWER SUPPLY MINT1110A кат.номер 1016519 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 53205.71
| Ремонт с заменой Модуля контроля напряжения А / PCB ASSY LVPSU TYPE A кат.номер 1535662 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 224519.16
| Ремонт с заменой Модуля контроля напряжения В / PCB ASSY, LVPSU TYPE B кат.номер 1535809 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 222351.02
| Ремонт с заменой Резистора / RESISTOR 180R +/-5% кат.номер 351372101453W | 1 | усл.ед | [5 empty] | 28144.74
| Ремонт с заменой Диода / DIODE ASSY, FRU кат.номер 1022378 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 406644.28
| Ремонт с заменой Резистора / RESISTOR 7M5 +/-1% кат.номер 211313000003T | 1 | усл.ед | [5 empty] | 208422.6
| Ремонт с заменой Модуля управления моторами лепестков / ASSY,MOTOR DRIVE STEER PSU,FRU кат.номер 1024453 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1034370.09
| Ремонт с заменой Блока питания коллиматора / FRU, AGILITY PSU кат.номер 1536279 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 709494.09
| Ремонт с заменой Модуля управления движением стола / FRU EIM Z-DRIVEPCB кат.номер 45133318459 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 739085.25
| Ремонт с заменой Блока управления конвертации управляющих сигналов / FRU EIM LTU PCB кат.номер 45133318457 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 395736.64
| Ремонт с заменой Источника бесперебойного питания / SPARES KIT, UPS, LCS кат.номер 1015838 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 451175.46
| Ремонт с заменой Микропереключателя / FRU CABLE LIMIT SWITCHES кат.номер 45133318482 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 110877.63
| Ремонт с заменой Трансформатора / TRANSFORMER INTERLOCKS (T1&T2) кат.номер 45133308505 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 126541.36
| Ремонт с заменой Рентгеновской трубки системы XVI / ASSEMBLY, X-RAY TUBE кат.номер 45133502026 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 4752241.2
| Ремонт с заменой Модуля мультиплексора для XVI/ PROGRAMMED ASSY, MTU кат.номер 1008517 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 239411.2
| Ремонт с заменой Пульта управления / HHC SPARE кат.номер 1549446 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 316393.39
| Ремонт с заменой Модуля управления положением камеры многолепесткового коллиматора / PCB ASSY, CAMERA CCU кат.номер 1017632 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1999227.99
| Ремонт с заменой Потенциометра / POTENTIOMETER,20K,1 TURN кат.номер 45133164411 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 12209.11
| Ремонт с заменой Магнетрона / MAGNETRON MG6370E / MG6370S кат.номер | 1 | усл.ед | [5 empty] | 7246184.84
| Ремонт с заменой Тиратрона / THYRATRON,HYDROGEN,e2v,CX1154L кат.номер 45133165177 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1048954.82
| Ремонт с заменой Ионизационной камеры / ION CHAMBER ASSEMBLY кат.номер 1014204 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1938246.72
| Ремонт с заменой Модуля управляющий / SIGNAL CONDITION PCB, ICCA-A кат.номер 1005038 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 100644.73
| Ремонт с заменой Модуля управляющий / SIGNAL CONDITION PCB, ICCA-B кат.номер 1005036 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 84211.3
| Ремонт с заменой Модуля управления сервоприводом / PCB ASSY SIB кат.номер 1006737 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 601635.25
| Ремонт с заменой Модуля управления видеокамерой / CAMERA CONTROL CARD REPLACEMEN кат.номер 1007101 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 2169303.93
| Ремонт с заменой Потенциометра продольного перемещения / POT ASSY IMAGING ARM LONG кат.номер 1007498 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 953050.63
| Ремонт с заменой Потенциометра поперечного перемещения / POT ASSY IMAGING ARM LAT кат.номер 1007499 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 900985.46
| Ремонт с заменой Модуля видеозахвата / PCI FRAME GRABBER кат.номер 1008411 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 465938.55
| Ремонт с заменой Пленки с перекрестием / SCREEN ASSY, HEAD кат.номер 1010925 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 704016.28
| Ремонт с заменой Модуля камеры оптический / LENS, COLLIMATOR кат.номер 1011030 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 436138.47
| Ремонт с заменой Актуатора линейного / SPARES LINEAR ACTUATOR IVIEW кат.номер 1017392 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 791070.45
| Ремонт с заменой Тормозного механизма поворота стола / FRU ISO ROTATION BRAKE кат.номер 1016984 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 568783.4
| Ремонт с заменой Блока управления импульсным генератором / PROGRAMMED PCB ASSY, PPG C-VDR кат.номер 1020850 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 284022.35
| Ремонт с заменой Кулачковых толкателей / KIT BM, CAM FOLLOWER KIT кат.номер 1533056 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 777431.9
| Ремонт с заменой Трансформатора импульсного / TRANSFORMER - GUN FIL кат.номер 45133308790 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 765495.68
| Ремонт с заменой Резистора / RESISTOR 330R +/-5% кат.номер 351372100645 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 19390.24
| Ремонт с заменой Конденсатора / CAPACITOR ASSEMBLY кат.номер 45133308821 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 6924.23
| Ремонт с заменой Трансформатора / Transformer кат.номер SAT-50509071 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 416507.33
| Ремонт с заменой Модуля светодиодной подсветки с управляющей платой / KIT,PROJ ASSY AND LED CTRL PCB кат.номер 1547237 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 904101.21
| Ремонт с заменой Шлейфа информационного / CABLE RETRACTILE(SK25BB-SK26B) кат.номер 1015076 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 268729.47
| Ремонт с заменой Шлейфа информационного / CABLE RETRACTILE(SK25AA-SK26A) кат.номер 1015075 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 268729.47
| Ремонт с заменой Модуля управления вертикального подъема стола / FRU EIM Z-DRIVE PCB кат.номер 45133318459 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 739085.25
| Ремонт с заменой Модуля контактного генератора / LS STARTER CONNECTORS BOARD кат.номер RS0008009 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1054274.12
| Ремонт с заменой Модуля интерфейсного генератора / SPEC,SHFR400,KV GEN,INTERF,BRD кат.номер 1505891 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 614633.05
| Ремонт с заменой Модуля управления генератора / CONTROL BOARD,KV GEN,SHFR400 кат.номер 1538094 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 2716240.07
| Ремонт с заменой Мотора системы водяного охлаждения / LOWARA PUMP FRU кат.номер 1549816 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 982753.74
| Ремонт с заменой Тормоза вертикального подъема стола / FRU Z DRIVE BRAKE кат.номер 1553920 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 171728.28
| Ремонт с заменой Модуля привода вертикального подъема стола / FRU Z DRIVE M/B ASSY кат.номер 1553878 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1629869.79
| Ремонт с заменой Потенциометра детектора / ASSEMBLY, CABLE POT кат.номер 45133411921 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 784677
| Ремонт с заменой Микропереключателя / SPARES KIT, SIDE кат.номер 1503159 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 516301.4
| Ремонт с заменой Картриджа турбины ABC / TURBINE CARTRIDGE кат.номер 1505336 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 506373.4
| Ремонт с заменой Модуля питания детектора / POWER SUPPLY XRD EPS кат.номер 1016518 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 650794.58
| Ремонт с заменой Модуля управления дозой / DOSIMETRY BOARD A PROGRAMMED кат.номер 1519103 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 190140.91
| Ремонт с заменой Модуля управления дозой / PCB ASSY, DOSIMETRY B кат.номер 1501074 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 190992.57
| Ремонт с заменой Модуля управления системы портальной визуализации / ARM CONTROL BOARD, IVIEWGT кат.номер 1023530 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 707405.92
| Ремонт с заменой Модуля управления системы объемной визуализации / PROGRAMMED KV ACB, IMAGING кат.номер 1023531 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 690763.58
| Ремонт с заменой Сильфона / DRIFT TUBE ASSY, FRU кат.номер 1541654 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 402836.8
| Ремонт с заменой Модуля управления реле / PCB ASSY, POWER I/LOCK RELAY кат.номер 45133904785 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 171666.31
| Ремонт с заменой Модуля подключения интерфейсного / PCB ASSY, BACKPLANE кат.номер 1528220 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 125593.74
| Ремонт с заменой Модуля управления клином / PCB ASSY, WEDGE CONTROL кат.номер 1526644 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 290094.92
| Ремонт с заменой Модуля интерфейсного стола / FRU SWITCH PWB SIDE A кат.номер 45133318520 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 271299.44
| Ремонт с заменой Модуля интерфейсного стола / FRU SWITCH PWB SIDE B кат.номер 45133318521 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 284263.25
| Ремонт с заменой Трансформатора импульсного / TRANSFORMER - GUN FIL кат.номер 45133308790 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 765495.68
| Ремонт с заменой Модуля управления транзисторами / HT PSU TRIGGER PCB ASSEMBLY кат.номер 45133908564 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 164100.33
| Ремонт с заменой Транзистора / TRANSISTOR,MODULE,CM300DY-24A кат.номер 451369355026 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 162846.84
| Ремонт с заменой Диода / DIODE STACK SKKD 81/12 кат.номер 821321900458 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 65414.82
| Ремонт с заменой Мотора диафрагмы / KIT, SPARES, DIAPHRAGM MOTOR кат.номер 1532758 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 614633.05
| Ремонт с заменой Мотора диафрагмы DLG многолепесткового коллиматора / KIT, SPARES, DLG MOTOR кат.номер 1532759 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 614633.05
| Ремонт с заменой Модуль управления многолепесткового коллиматора / PCB ASSY, LEAF MOTOR DRIVE кат.номер 1517657 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 647180.02
| Ремонт с заменой Трансформатора / TRANSFORMER CHARGING кат.номер 1512977 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 4792707.15
| Ремонт с заменой Модуля управления питанием магнетрона и нитью / SPARES KIT, MN88-0029, HT PSU кат.номер 82132158897 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 3070128.46
| Ремонт с заменой Индуктора / INDUCTOR, THYRATRON кат.номер 45133308033 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 51262.49
| Ремонт с заменой Электронной пушки / SL ELECTRON GUN ASSY кат.номер 45133304800 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1076317.92
| Ремонт с заменой Мотора клина / KIT, SPARES, WEDGE MOTOR кат.номер 1517085 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 243684.49
| Ремонт с заменой Тормоза клина / KIT, SPARES, WEDGE BRAKE кат.номер 1556283 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 125368.83
| Ремонт с заменой Модуля конденсаторов и катушки индуктивности / PULSE FORMING NETWORK кат.номер 45133308009 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 2054264.97
| Ремонт с заменой Электродвигателя с редуктором в сборе / CLUTCH ASSEMBLY кат.номер 45133411787 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1880059.68
| Ремонт с заменой Модуля коммутации электронных блоков / EXT. IMAG. MOD. (XIM), ASSY кат.номер 1009262 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 1146308.29
| Ремонт с заменой Электродвигателя с редуктором для перемещения головной части / DRIVE, PHASE SHIFT кат.номер 45133302375 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 925595.6
| Ремонт с заменой Удлинителя кабелей / EXTENDER, KVM кат.номер 1500084 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 629043.28
| Ремонт с заменой Модуля для контроля ультрафиолетового излучения / PROJECTOR ASSY, QUAD LED кат.номер 1500998 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 613042.68
| Ремонт с заменой Светофильтра из полиэфирной пленки / SCREEN ASSY, HEAD кат.номер 1010925 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 704016.28
| Ремонт с заменой Запорного клапана / VALVE,SPARES KIT кат.номер 4513316444802R | 1 | усл.ед | [5 empty] | 538856.37
| Ремонт с заменой Проводов с соединительными элементами / SPARES KIT, COLLIMATOR CABLE кат.номер 1534384 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 380378.79
| Ремонт с заменой Модуля для контроля и управления высоким напряжением тиратрона / PCB ASSY, THYRATRON PULSER кат.номер 1516753 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 294047.33
| Ремонт с заменой Электронного блока управления / KIT, BEAM MU DOSE MODULE кат.номер 1528404 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 299139.3
| Ремонт с заменой Редукционного регулятора давления / REGULATOR кат.номер 1527819 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 353534.53
| Ремонт с заменой Набора щеток для электромотора / FRU Z MTR BRUSH SET кат.номер 1018265 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 218684.49
| Ремонт с заменой Амортизатора рукава / ASSEMBLY, SHOCK ABSORBER кат.номер 4513350276301F | 1 | усл.ед | [5 empty] | 196679.3
| Ремонт с заменой Комплекта волоконно-оптических кабелей / CABLEFORM, FIBRE OPTIC кат.номер 45133302273 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 165176.9
| Ремонт с заменой Контроллера входящих сигналов / PCB AREA A (RHCA) кат.номер 45133307302 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 173578.54
| Ремонт с заменой Модуля обработки входящих сигналов / PCB ASSY AREA B (RHCA) кат.номер 45133307303 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 159184.3
| Ремонт с заменой Электроклапана для системы жидкостного охлаждения / FLOW SWITCH ASSEMBLY кат.номер 8213216656502N | 1 | усл.ед | [5 empty] | 132789.86
| Ремонт с заменой Тиристорного модуля для регулировки тока / MODULE SEMIKRON SKKT132/08D кат.номер 351372700256A | 1 | усл.ед | [5 empty] | 136163.5
| Ремонт с заменой Электронного модуля для обработки сигналов оборудования / SIGNAL CONDITION PCB, RHCA-A) кат.номер 1005032 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 116806.26
| Ремонт с заменой Блока питания / POWER SUPPLY кат.номер 45133307599 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 120918.6
| Ремонт с заменой Температурного датчика в системе охлаждения / TRANSDUCER & SEAL KIT кат.номер 1529264 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 80371.84
| Ремонт с заменой Комплекта для смазки подвижных частей, ось Z / FRU Z - DRIVE OIL кат.номер 45133317871 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 23920.43
| Ремонт с заменой Модуля контроля электрических параметров прочих модулей коллиматора / PCB ASSY,MOVEMENTS ENABLE кат.номер 45133902974 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 82619.94
| Ремонт с заменой Температурного датчика / SENSOR,TEMPERATURE,CD-CD798 кат.номер 1015512 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 54700.11
| Ремонт с заменой Зубчатого ремня / BELT,TIMING кат.номер 4513330202501W | 1 | усл.ед | [5 empty] | 57399.03
| Ремонт с заменой Набора прокладок 114 мм / KIT, GASKET, 114 mm кат.номер 1515220 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 42538.98
| Ремонт с заменой Набора прокладок 70 мм / KIT, GASKET, 70 mm кат.номер 1515219 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 40482.8
| Ремонт с заменой Потенциометра / FRU Z MOV. COARSE POT(D SHAP) кат.номер 1531858 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 255893.6
| Ремонт с заменой Потенциометра / FRU Z-MOV. CHECK POT(D SHAPE) кат.номер 1531855 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 255439.78
| Ремонт с заменой Потенциометр / FRU Z MOV FINE POT(D SHAPE) кат.номер 1531854 | 1 | усл.ед | [5 empty] | 199214.28
0340200003323008636 | материалы для ремонта |  |  | 10 дней | 405000 | 2023-07-10 | ООО «БИС Профи» | 405000 |  | 2024-01-31
| Материал базальтовый огнезащитный рулонный | 400 | кв. м. | [5 empty] | 950
| Лента техническая с липким слоем | 50 | рул. | [5 empty] | 500
0340200003323008658 | поставка медицинских изделий (Пеленка впитывающая) |  |  | 30 дней | 1560000 | 2023-07-10 | ОООИ «Всероссийское общество социальной поддержки детей инвалидов» | 1103310 |  | 2025-06-30
| Пеленка впитывающая | 59000 | шт | [5 empty] | 18.39
| Пеленка впитывающая | 1000 | шт | [5 empty] | 18.3
0340200003323008786-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Эпоэтин бета) | 2000 | мл | 10 дней | 3326000 | 2023-07-10 | ООО «ИРВИН 2» | 3325960 | 1 662,98 | 2025-06-30
0340200003323008793 | поставка медицинских изделий для стерилизации |  |  | 30 дней | 1449842.18 | 2023-07-11 | ООО «Лаборит» | 1442592.96 |  | 2025-06-30
| Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | 30000 | шт | [5 empty] | 0.72
|  | 5000 | [6 empty] | 0.7
| Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | 50000 | шт | [5 empty] | 0.72
|  | 5000 | [6 empty] | 0.7
| Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | 900 | шт | [5 empty] | 10.86
| Упаковка для стерилизации, одноразового использования | 48000 | шт | [5 empty] | 5.12
| Упаковка для стерилизации, одноразового использования | 14000 | шт | [5 empty] | 9.45
| Упаковка для стерилизации, одноразового использования | 23000 | шт | [5 empty] | 10.76
| Упаковка для стерилизации, одноразового использования | 9000 | шт | [5 empty] | 17.92
| Лента упаковочная для стерилизации | 300 | шт | [5 empty] | 462.97
| Упаковка для стерилизации, одноразового использования | 4500 | шт | [5 empty] | 86.11
| Упаковка для стерилизации, одноразового использования | 4 | шт | [5 empty] | 3095.15
|  | 1 | [6 empty] | 3101.36
| Упаковка для стерилизации, одноразового использования | 4 | шт | [5 empty] | 5973.09
| Упаковка для стерилизации, одноразового использования | 4 | шт | [5 empty] | 3909.66
0340200003323008758 | поставка медицинских изделий |  |  | 30 дней | 912800 | 2023-07-10 | ООО "КОРЛАЙН" | 912800 |  | 2025-06-30
| Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания | 1 | шт | [5 empty] | 14.1
| Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания | 1 | шт | [5 empty] | 14.1
| Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания | 1 | шт | [5 empty] | 14.1
| Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания | 1 | шт | [5 empty] | 14.1
| Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания | 1 | шт | [5 empty] | 12.8
| Катетер уретральный постоянный для дренажа | 1 | шт | [5 empty] | 72.3
| Катетер уретральный постоянный для дренажа | 1 | шт | [5 empty] | 72.3
| Катетер уретральный постоянный для дренажа | 1 | шт | [5 empty] | 72.3
| Катетер уретральный постоянный для дренажа | 1 | шт | [5 empty] | 72.3
| Катетер уретральный постоянный для дренажа | 1 | шт | [5 empty] | 72.3
| Катетер уретральный постоянный для дренажа | 1 | шт | [5 empty] | 72.3
| Катетер уретральный постоянный для дренажа | 1 | шт | [5 empty] | 72.3
| Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 1 | шт | [5 empty] | 3709.3
| Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 1 | шт | [5 empty] | 2281.8
| Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 1 | шт | [5 empty] | 5411.1
| Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 1 | шт | [5 empty] | 2586.4
| Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 1 | шт | [5 empty] | 415.7
| Расширитель уретральный | 1 | шт | [5 empty] | 11050
| Катетер мочеточниковый | 1 | шт | [5 empty] | 884.5
| Катетер мочеточниковый | 1 | шт | [5 empty] | 884.5
| Катетер мочеточниковый | 1 | шт | [5 empty] | 3383
| Стент мочеточниковый полимерный | 1 | шт | [5 empty] | 8557
| Стент мочеточниковый полимерный | 1 | шт | [5 empty] | 5120
| Стент мочеточниковый полимерный | 1 | шт | [5 empty] | 5120
| Катетер нефростомический | 1 | шт | [5 empty] | 15920
| Катетер дренажный надлобковый | 1 | шт | [5 empty] | 5950
0340200003323008805-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Афатиниб) | 1200 | шт | 10 дней | 3250980 | 2023-07-11 | ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ" | 3250980 | 2709.15 | 2025-06-30
0340200003323008824-1 | поставка медицинских изделий (мешок уростомный, пластина калоприемника) |  |  | 30 дней | 586200 | 2023-07-14 | ООО "РЕГИОН" | 445512 |  | 2025-06-30
| Мешок уростомный многокомпонентный | 1200 | шт | [5 empty] | 189.92
| Пластина калоприемника, плоская | 1200 | шт | [5 empty] | 181.34
0340200003323008816-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Паклитаксел) |  |  | 10 дней | 33945324 | 2023-07-13 | ООО «Компания Фармстор» | 32508676.76 |  | 2025-06-30
| Паклитаксел | 34001.2 | мл | [5 empty] | 149.3
| Паклитаксел | 15000 | мл | [5 empty] | 249.4
| Паклитаксел | 158640 | мл | [5 empty] | 149.34
0340200003323008909-1 | материалы для ремонта (Сетка арматурная) |  |  | 10 дней | 248650 | 2023-07-17 | ООО «СтальТранс» | 195190.25 |  | 2024-06-30
| Сетка арматурная стальная сварная | 995 | шт | [5 empty] | 195.19
| Сетка арматурная стальная сварная | 5 | шт | [5 empty] | 195.24
0340200003323009068 | поставка медицинских изделий (Шприц общего назначения) |  |  | 30 дней | 3000000 | 2023-07-17 | ООО «Интегра» | 3000000 |  | 2025-06-30
| Шприц общего назначения | 1 | шт | [5 empty] | 6.45
| Шприц общего назначения | 1 | шт | [5 empty] | 5.95
| Шприц общего назначения | 1 | шт | [5 empty] | 9.08
| Шприц общего назначения | 1 | шт | [5 empty] | 12.9
| Шприц общего назначения | 1 | шт | [5 empty] | 7.47
| Шприц общего назначения | 1 | шт | [5 empty] | 8.06
| Шприц общего назначения | 1 | шт | [5 empty] | 10.09
0340200003323009060 | поставка медицинских изделий (Рулон марлевый) | 60 | шт | 30 дней | 2400000 | 2023-07-17 | ООО «Эталон СТК» | 2375904 | 39 598,40 | 2025-03-31
0340200003323009213-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Дурвалумаб) | 1000 | мл | 10 дней | 15537510 | 2023-07-18 | ООО «ИРВИН» | 15537500 | 15537.5 | 2025-06-30
0340200003323009283-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Эпоэтин альфа) | 630 | мл | 10 дней | 3343624.2 | 2023-07-18 | ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ" | 3343599 | 5307.3 | 2025-06-30
0340200003323009227 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Абемациклиб) | 2800 | шт | 10 дней | 3641484 | 2023-07-17 | ООО «Компания Фармстор» | 3641484 | 1300.53 | 2025-06-30
0340200003323009658-1 | поставка медицинских изделий (гель для УЗИ) |  |  | 30 дней | 229100 | 2023-07-24 | ООО ТПК ВОИ | 167355.48 |  | 2025-03-31
| Гель контактный, нестерильный (Гель для ультразвуковых исследований АКУГЕЛЬ по ТУ 9398-001-66242897-2010) | 79 | шт | [5 empty] | 708.57
| Гель контактный, нестерильный (Гель для ультразвуковых исследований АКУГЕЛЬ по ТУ 9398-001-66242897-2010) | 1 | шт | [5 empty] | 708.45
| Гель контактный, стерильный (Гель для УЗИ АКУГЕЛЬ-СТЕРИЛЬНЫЙ по ТУ 9398-003-66242897-2013) | 1500 | шт | [5 empty] | 73.78
0340200003323009509 | поставка материалов для ремонта (профили для монтажа панелей ПВХ) |  |  | 10 дней | 18500 | 2023-07-24 | ИП Кононова А.В. | 18500 |  | 2024-06-30
| Профиль для монтажа панелей из поливинилхлорида | 100 | шт | [5 empty] | 110
| Профиль для монтажа панелей из поливинилхлорида | 100 | шт | [5 empty] | 75
0340200003323009677-1 | поставка энтерального питания |  |  | 10 дней | 700040 | 2023-07-24 | ООО ПрофиМед | 700040 |  | 2025-12-31
| Высококалорийная жидкая смесь для энтерального питания методом сипинга | 240 | шт | [5 empty] | 423
| Специализированная жидкая смесь для энтерального питания методом сипинга | 1000 | шт | [5 empty] | 335
| Высококалорийная жидкая смесь для энтерального питания методом сипинга | 720 | шт | [5 empty] | 366
0340200003323009513 | поставка материалов для ремонта (профиль) |  |  | 10 дней | 400000 | 2023-07-24 | ООО ТимСтрой | 399924 |  | 2024-06-30
| Профиль поперечный Т-24 | 4800 | шт | [5 empty] | 48.3
| Профиль несущий Т-24 | 1044 | шт | [5 empty] | 161
0340200003323009555-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Бевацизумаб) | 41440 | мл | 10 дней | 69992574.4 | 2023-07-24 | АО Р-Фарм | 69992574.4 | 1689.01 | 2025-06-30
0340200003323009519 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Акситиниб) | 7840 | шт | 10 дней | 17522635.2 | 2023-07-24 | ООО Альмутен Фарма | 17522556.8 | 2235.02 | 2025-12-31
0340200003323009557 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Кризотиниб) | 2700 | шт | 10 дней | 11344077 | 2023-07-24 | АО Ланцет | 11344077 | 4201.51 | 2025-12-31
0340200003323009615 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Рокурония бромид) |  |  | 10 дней | 584640 | 2023-07-24 | ООО Торгфарм | 534942.8 |  | 2025-06-30
| Рокуроний | 23975 | мл | [5 empty] | 22.29
| Рокуроний | 25 | мл | [5 empty] | 21.602
0340200003323009571 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Доксорубицин, Дакарбазин) |  |  | 10 дней | 1890625 | 2023-07-24 | ООО ИРВИН 2 | 1890625 |  | 2025-06-30
| Доксорубицин-ЛЭНС® | 12500 | мл | [5 empty] | 44.77
| Доксорубицин-ЛЭНС® | 37500 | мл | [5 empty] | 29.04
| Дакарбазин-ЛЭНС® | 100000 | мг | [5 empty] | 2.42
0340200003323009587 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Гемцитабин) |  |  | 10 дней | 7125000 | 2023-07-24 | ООО Компания Фармстор | 7089375 |  | 2025-06-30
| Гемцивин | 2700000 | мг
| Гемцивин | 298000 | мг
| Гемцивин | 2000 | мг
0340200003323009500 | поставка товаров для хозяйственных нужд (средства моющие) |  |  | 10 дней | 24950 | 2023-07-24 | ООО Офис и стиль | 24950 |  | 2023-12-31
| Средство моющее для стекол и зеркал | 80 | шт | [5 empty] | 65
| Средство для мытья и отбеливания светлых полов | 25 | шт | [5 empty] | 790
0340200003323009525 | поставка товаров для хозяйственных нужд |  |  | 10 дней | 22220 | 2023-07-24 | ИП Гагаринов Д.А. | 19886.9 |  | 2023-12-31
| Порошок чистящий | 250 | кг | [5 empty] | 66.23
| Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях | 60 | шт | [5 empty] | 55.49
0340200003323009411-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Ниволумаб) |  |  | 10 дней | 70077514 | 2023-07-25 | АО Фармстандарт | 70077150 |  | 2025-06-30
| Опдиво® | 7000 | мл | [5 empty] | 8546.01
| Опдиво® | 1200 | мл | [5 empty] | 8545.9
0340200003323009874-1 | поставка медицинских изделий (Пакеты для медицинских отходов) |  |  | 30 дней | 920000 | 2023-07-28 | ИП Коршунова П.М. | 920000 |  | 2025-06-30
| Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов (Пакеты термоустойчивые одноразового применения для сбора, временного хранения, обеззараживания, обезвреживания и транспортировки медицинских отходов по ТУ 9398-004-49003903-2015.) | 8000 | шт | [5 empty] | 115
0340200003323009728-1 | поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Оксалиплатин) |  |  | 10 дней | 14691000 | 2023-07-28 | ООО Меганом | 14543925 |  | 2025-06-30
| Оксалиплатин-ДЕКО | 75000 | мг | [5 empty] | 31.6822
| Оксалиплатин-РОНЦ | 22500 | мл | [5 empty] | 158.411
| ОКСАЛИПЛАТИН-ПРОМОМЕД | 22500 | мл | [5 empty] | 158.411
| Экзорум | 75000 | мг | [5 empty] | 31.6822
| Оксалиплатин-ДЕКО | 15000 | мг | [5 empty] | 35.508
| Оксалиплатин-РОНЦ | 4500 | мл | [5 empty] | 177.54
| ОКСАЛИПЛАТИН-ПРОМОМЕД | 4500 | мл | [5 empty] | 177.54
| Экзорум | 15000 | мг | [5 empty] | 35.508
0340200003323009879 | поставка материалов для ремонта (пена монтажная) |  |  | 10 дней | 149568 | 2023-07-31 | ИП Кононова А.В. | 149568 |  | 2024-06-30
| Однокомпонентная монтажная пена | 120 | шт | [5 empty] | 542
| Однокомпонентная монтажная пена | 120 | шт | [5 empty] | 595
| Однокомпонентная монтажная пена | 24 | шт | [5 empty] | 547
0340200003323009882-1 | поставка медицинских изделий (Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов) |  |  | 30 дней | 1496064 | 2023-07-31 | ООО Эталон СТК | 1488583.43 |  | 2025-06-30
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 2500 | шт | [5 empty] | 10.71
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 13000 | шт | [5 empty] | 1.85
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 35000 | шт | [5 empty] | 6.06
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 1000 | шт | [5 empty] | 15.8
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 13000 | шт | [5 empty] | 15.8
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 2000 | шт | [5 empty] | 6.06
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 600 | шт | [5 empty] | 93.49
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 400 | шт | [5 empty] | 94.53
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 150 | шт | [5 empty] | 132.31
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 3500 | шт | [5 empty] | 149.25
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 1432 | шт | [5 empty] | 197.52
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 18 | шт | [5 empty] | 196.74
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 200 | шт | [5 empty] | 206.02
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 50 | шт | [5 empty] | 157.54
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 97 | шт | [5 empty] | 207.4
| Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | 3 | шт | [5 empty] | 207.39
0340200003323009863-1 | поставка халатов операционных |  |  | 10 дней | 750000 | 2023-07-31 | ИП Котова Е.В. | 163750 |  | 2024-12-31
| Халат операционный, многоразового использования | 500 | шт | [5 empty] | 327.5
0340200003323009857-1 | поставка медицинских изделий |  |  | 30 дней | 872200 | 2023-07-31 | ИП Коршунова П.М. | 872200 |  | 2025-06-30
| Индикатор биологический для контроля стерилизации (Индикатор биологический одноразового применения БИКСт-В/02- "Медтест") | 2 | шт* (компл) | [5 empty] | 850
| Гелеобразующая композиция | 96 | шт | [5 empty] | 1400
| Бирка маркировочная | 6000 | шт | [5 empty] | 3.7
| Многоразовый мешок (корзина) для дезинфекции – деструкции медицинских отходов класса Б | 24 | шт | [5 empty] | 18600
| Кассета с фильтром очистки воздуха | 2 | комп | [5 empty] | 85000
| Прокладка уплотнительная герметизирующая | 2 | шт | [5 empty] | 48750
0340200003323009859-1 | поставка товара (Загрузочная корзина) |  |  | 10 дней | 95000 | 2023-07-31 | ИП Коршунова П.М. | 95000 |  | 2025-06-30
| Загрузочная корзина одноразовая с полимерной вставкой | 1000 | шт | [5 empty] | 95
0340200003323009861-1 | поставка медицинских изделий |  |  | 30 дней | 1500000 | 2023-07-31 | ООО Конкордика | 1500000 |  | 2025-06-30
| Удлинительная Y-линия | 1 | шт | [5 empty] | 528.96
| Удлинительная Y-линия | 1 | шт | [5 empty] | 576.58
| Коннектор для безыгольного соединения с прямоточным клапаном | 1 | шт | [5 empty] | 246.2
| Коннектор для безыгольного соединения с прямоточным клапаном | 1 | шт | [5 empty] | 246.2
| Линия удлинительная | 1 | шт | [5 empty] | 353.53
| Наконечник хирургический | 1 | шт | [5 empty] | 592.71
| Линия удлинительная | 1 | шт | [5 empty] | 93.26
| Клапан инфузионной системы внутривенных вливаний | 1 | шт | [5 empty] | 76.63
| Клапан инфузионной системы внутривенных вливаний | 1 | шт | [5 empty] | 267.5
| Удлинительная линия с фильтром для высокодозной химиотерапии | 1 | шт | [5 empty] | 1373.63
| Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный | 1 | шт | [5 empty] | 223.84